EVOLUTION

IPL SZŐRTELENÍTŐ

Használati útmutató

# FIGYELMEZTETÉSEK

- Olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi tanulmányozás céljára!

- A készüléket 8 év feletti gyermek vagy csökkent fizikális, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalattal és megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek csak abban az esetben használhatják, amennyiben az felügyelet alatt történik vagy tájékoztatást kapnak a készülék biztonságos használatáról és megértik az előfordulható veszélyeket! A készülék tisztítását, gyermek csak felügyelet mellett végezheti!

- Ügyeljen rá, hogy gyermeke ne játsszon a készülékkel

- Ne irányítsa a kezelőfejet közvetlenül a szembe vagy annak közelébe!

- Visszaverődés veszély: kérjük, használat előtt távolítsa el ékszereit a kezelni kívánt felületről és azok környékéről!

- Ne használja a készüléket gyúlékony anyag közelében!

- Ne használja a készüléket párás környezetben (fürdőkádhoz vagy tusolóhoz közel)!

- Ne használja a készüléket, ha abba víz került!

- Ne merítse vízbe a készüléket!

# 3

# FIGYELMEZTETÉSEK

# Nem megfelelő bőr és szőrtípusok

- A készülék nem alkalmas sötét bőrtónusú, afro-caribi, indiai, pakisztáni ember számára. Lásd „Megfelelő bőrtípus” rész. A kezelés előtt minden esetben végezzen bőrtesztet!

- A készülék nem alkalmas vörös, világos szőke, ősz vagy fehér szőrszálak eltávolítására.

# Elkerülendő területek

- Ne végezzen kezelést a következő területeken: tetoválásokon, állandó sminken, pattanásokon, szemölcsökön, fekete foltokon vagy anyajegyeken, sötét foltokon, bőrbetegségek esetén, tűzfoltokon, égési sérüléseken, a száj, a mellbimbók, a nemi szervek és az ánusz területein, ekcémánál, a szempillánál, a szemöldöknél, visszéren, pikkelysömörön, herpesz esetén, nyílt seben, vagy abnormális pigmentációs területeken!

# Ne használja a készüléket ha:

- Ön terhes vagy szoptat, epilepsziás, vagy ha olyan gyógyszert szed, amiről tudja, hogy növeli fényérzékenységét. Ha korábban volt már epilepsziás rohama, akkor nem javasoljuk a készülék használatát.

# 4

# FIGYELMEZTETÉSEK

- Hétköznapi gyógyszerek is okozhatnak fényérzékenységet, így ha gyógyszert szed, érdemes megnézni a gyógyszer tájékoztatóján a fényérzékenységi figyelmeztetést, és ha bármi kétség merül fel, forduljon kezelőorvosához! Olyan hétköznapi gyógyszerek is tartalmazhatnak fényérzékenységet okozó összetevőket, mint néhány vízhajtó, antibiotikum, triciklikus antidepresszánsok és pajzs pajzsmirigyre és ízületi gyulladásra felírt gyógyszerek.

- Ne használja, ha már korábban szenvedett bőrrákban!

- NE használja, ha cukorbeteg, vesebeteg, szívbeteg vagy a pajzsmirigy problémákkal küzd!

- Ne térjen vissza ugyanarra a területet többször egy kezelés alatt!

# Esetlegesen fellépő bőrreakciók:

- A legtöbb ember melegséget érez a kezelés során. Vannak, akik enyhe bőrpírt tapasztalnak. A legtöbb esetben ez 24 órán belül megszűnik, de nagyritkán előfordulhat, hogy akár 72 órán keresztül is eltart.

# 5

# FIGYELMEZTETÉSEK

# Ne folytassa a kezelést, ha az alábbi mellékhatásokat tapasztalja. Minden esetben nyugtassa meg, hűtse a területet– javasoljuk, hogy aloévera gélt használjon ehhez. Ha a tünetek 48 óra elteltével sem enyhülnek, forduljon szakorvoshoz!

- Fájdalom a kezelt területen

- Viszketés a kezelt területen

- Erős bőrpír

# Azonnal forduljon orvoshoz, ha hólyagosodást vagy égést tapasztal!

# Ha a készülék rendellenesen viselkedne, lehet, hogy ezért külső elektromágneses rezgések a felelősek, mint például villanymotoros készülékek, hangszórók. Ebben az esetben távolítsa el ezeket, és indítsa újra a készüléket.

# 6

# BEVEZETÉS

# Az EVOLUTIONTM IPL szőrtelenítő intenzív pulzáló fény (IPL) technológiát használ, a tartós szőrcsökkentés érdekében. Helyezze a készüléket a kezelendő bőrfelületre úgy, hogy a pulzáló fény a szőrtüszőre irányuljon és szőrszálat a környező bőrterület megsértése nélkül roncsolja. A szőrtüsző károsodása a szőrszál kihullását eredményezi. Állandó szőrcsökkenés érhető el a rendszeres kezelésekkel. Az IPL nagyobb területek kezelésére is alkalmas, mint a láb, kar, hónalj, bikini vonal, hát és a mellkas, csakúgy, mint az arc egyes területeinek kezelésére.

# 7

- Vezérlőpanel

- Teljesítményszint jelzők (1-5)

- Teljesítményszint csökkentő gomb (-)

- Teljesítményszint növelő gomb (+)

- Biztonsági zár

- Kulcsok (2x)

(1x) hálózati kábelhez csatolva, (1x) zacskóban

- Engedélyezés gomb

- Jelzőfény

# 8

- Szellőzőnyílás

- Kezelőfej

- Narancs IPL nyílás

- Kezelőpatron (a kezelőfejben)

- IPL kezelés gomb

- Hálózati tápvezeték

- Kezelőfej leválasztó gombok

- Bőrérzékelők (x4)

- Borotva

- Pót kezelőpatron

# 9

# AZ IPL SZŐRTELENÍTÉS LÉNYEGE

Helyezze óvatosan a kezelőfejet a bőrre. A pulzáló fény közvetlenül a szőrszálba jut, olyan erővel, mely életképtelenné teszi a szőrtüszőt, anélkül, hogy bármi káros hatást fejteni ki a környező területre. A szőrtüsző blokkolása maradandó kárt okoz a szőrszál gyökerében.

A fényenergiát a melanin pigment elnyeli, felgyorsítva ezzel a szőrtüsző felmelegedését. A hő elpusztítja a szőrszál növekedéséért felelős sejteket.

# A SZŐR NÖVEKEDÉSI CIKLUSA

Az IPL kezelés az aktív szőrnövekedési szakaszban a leghatékonyabb. Minden esetben van egy adott százalékú szőrmennyiség aktív növekedési szakaszban (a tényleges százalékérték az egyik testrésztől a másikig változik).

Az összes szőrszál aktív szakaszban való találásához adott számú hónapra jó néhány kezelést kell betervezni (legalább hat havi időszakokban).  Ezt követően egy 4-6 hetente végzett gyors kezelés biztosítja, hogy a bőr minden nap selymes maradjon.

# 11

# MEGFELELŐ BŐRTÍPUS

# Az EVOLUTIONTM szőrtelenítő a halvány fehér színű bőrtől, az oliván át egészen a napbarnított bőr típusok kezelésére alkalmas. Ahhoz, hogy a kezelés hatékony legyen, a szőrszálnak sötétebbnek kell lennie, mint a környező bőr. A legjobb eredmény, sápadt bőrön lévő sötét szőrszál esetén érhető el.

# Előfordulhat, hogy a különböző területeken eltérő teljesítményszinteket kell alkalmazni. Minden területet tesztelni kell a kezeléshez használható maximális teljesítményszintre.

# A bőrtípusát az alábbi és a 10. oldalon lévő táblázat alapján azonosíthatja be.

# BŐRTÓNUSOK

halvány fehér            fehér                  oliva            napbarnított

sötétbarna              fekete

12

IPL kezelésre alkalmas                                     IPL kezelésre nem alkalmas

# KEZELÉSI FOLYAMATÁBRA

# BŐRTESZT

13

# 24 órával a kezelés megkezdése előtt végezzen próbakezelést egy kisebb területen!

# Kezeljen egy kis területe minden egyes erősségi szinten, míg el nem éri a bőrének megfelelő legfelső szintet (lásd táblázat). A + és a – gombokkal növelheti vagy csökkentheti a kezelés erősségi szintjét.  Ha bármilyen kellemetlenséget észlel, akkor az egyel alacsonyabb erősségre állítsa vissza a készüléket.

# A kezelés során – nem minden esetben – enyhe bőrpír jelentkezhet. Amennyiben 24 órával később, bármely tesztelt bőrfelületen bőrpírt vagy gyulladást lát, mindenképp alacsonyabb erősségi szintet válasszon a kezeléshez!

# MEGJEGYZÉS: A bőr színe a különböző testrészeken eltérő lehet, így előfordulhat, hogy különböző területeken különböző erősségi szint beállítása szükséges. Minden területen meg kell találni a megfelelő erősséget.

| Bőrtípus | Bőrszín | Reakció napozáskor | Maximum kezelési erősség |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Halvány fehér | Mindig leég, sosem barnul |  |
| II | Fehér | Mindig leég | Mind az öt fokozatot használhatják a bőrpróbától függően |
| III | Világos / Oliva | Néha leég |  |
| IV | Oliva / Napbarnított | Ritkán ég le | Használja az 1,2 és a 3 fokozatot a bőrpróbától függően |
| V | Sötétbarna | Nagyon ritkán ég le | Nem alkalmas IPL kezelésre |
| VI | Fekete | Sosem ég le |  |

# 14

# KEZELÉS ELŐTT

# Kérjük, hogy kezelés megkezdése előtt olvassa el a "Figyelmeztetések" részt!

# • Ne használjon semmilyen olyan szőrtelenítési módszert (gyanta, epilátor vagy csipesz), ami a szőrszálat eltávolítja a szőrtüszőből, mivel az hatástalanná teszi az IPL kezelést!

# • Távolítsa el az összes ékszert a kezelt területről és annak közeléből!

# • Minden esetben végezzen bőrtesztet a kezelni kívánt területen, 24 órával a tervezett kezelés előtt, és legyen tisztában maximálisteljesítmény szinttel!

# • Az első kezelést mindig az 1-es teljesítményszinten kezdje és kezelésenként csak 1 fokozattal növelje!

# A TELJESÍTMÉNYSZINT NÖVELÉSE

# Minden alkalommal, amikor az EVOLUTIONTM–et használja, minden egyes teljesítményszint növelés előtt végre kell hajtani egy ellenőrzést. Ez egy biztonsági funkció, hogy megbizonyosodjon róla, hogy tisztában van a kezelés intenzitásával az adott szinten.

# Az ellenőrzés pár másodpercet vesz igénybe, amikor a teljesítményszint megemelkedett. Ez idő alatt, a teljesítményszint kijelzők felvillannak és kialszanak.

# 15

# HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

3.LÉPÉS

A készülék bekapcsolásához fordítsa el a kulcsot „ON” állásba. A kapcsoló körüli fények zölden villognak.

1.LÉPÉS

Borotválja le a kezelni kívánt területet. Ezzel biztosítja, hogy az energia közvetlenül a szőrtüszőbe jut és így nem a bőrfelszínen ég el a szőrszál.

2.LÉPÉS

Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatba.

16

# HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

# 4.LÉPÉS

# A biztonsági kódsorozat megadásához nyomja le a gombokat (feketével kiemelve) a következő sorrendben:

Megjegyzés: A készülék kikapcsol, ha a kód helytelen (a kapcsoló átvált villogó zöldről villogó narancsra. Kapcsolja ki, várjon néhány másodpercet, majd kapcsolja vissza a készüléket, és adja meg újra a kódsorozatot.

17

Amennyiben a kódot helyesen adta meg a villogás megszűnik és a zöld fény világít. Ezután kerül sor a biztonsági ellenőrzésre. Ez idő alatt, a teljesítményszint kijelzők felvillannak és kialszanak. Az ellenőrzés után, a legkisebb teljesítményszint jelzőfény világít és az „Enable” (engedélyezés) gomb kéken villog kiválasztásra készen.

10A-es aljzathoz

Az EVOLUTION IPL szőrtelenítőt 16A-es tápegységre van konfigurálva. 16A-es fali vagy 20A-es konyhai gépre tervezett elektromos aljzatba csatlakoztassa. Amennyiben az Ön otthonában csak 10A-es elektromos kismegszakítóval védett hálózat van, és nincs 20A-es konyhai hálózati aljzat, a készüléket átállíthatja 10A-es aljzatról történő működtetésre.

A 10A-es aljzatról történő üzemeltetéshez, minden alkalommal, a következő biztonsági kóddal állítsa át a készüléket:

# 18

# HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Fontos: Ellenőrizze, hogy mind a 4 bőrérzékelő érintkezik a bőrrel, ellenkező esetben a villanás nem jön létre. A kezelendő terület formájának megfelelően változtassa a kezelőfej dőlésszögét és szükségszerűen a bőrhöz történő nyomást.

5.LÉPÉS

Nyomja meg az „Enable” engedélyezés gombot.

Az engedélyező gomb villogása megszűnik.

A narancssárga fény a kezelőfejen bekapcsol.

Megjegyzés: Minden alkalommal, amikor a teljesítményszintet változtatjuk, a folytatáshoz meg kell nyomni az engedélyezés gombot.

6.LÉPÉS

Helyezze a kezelőfejet a kezelni kívánt területre. Ellenőrizze, hogy mind a 4 bőrérzékelő érintkezik a bőrrel (előfordulhat, hogy gyengéden rá kell nyomnia). A kék "ready" fény világít.

7.LÉPÉS

Nyomja meg a kezelés gombot a kezelőfejen. Ezzel elindítja a kezelést. Lehet, hogy enyhe felmelegedést fog érezni a kezelt területen, ami normális jelenség.

A készülék minden egyes villanás után ellenőrzést végez. Ez idő alatt, a teljesítményszint kijelzők felvillannak és kialszanak.

19

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A TELJESÍTMÉNY SZINT NÖVELÉSE

Minden alkalommal, amikor a EVOLUTION™ készülékét használja, néhány villantást kell végeznie minden teljesítmény szinten, mielőtt a teljesítményt a következő szintre emeli.  Ez egy biztonsági funkció annak biztosítása érdekében, hogy Ön ismeri a kezelés intenzitását minden szinten.

Minden esetben, amikor növeli a teljesítmény szintet, pár másodperces önellenőrzés történik.  Ez idő alatt a teljesítmény szintek kijelzők felvillannak és kialszanak.

Megjegyzés:

- A kezelés alatt ne mozgassa a készüléket!

- A készülék a használat során felmelegszik, ami normális jelenség.

8. LÉPÉS

Amikor a kezelőfejet áthelyezi a következő területre, emelje el a bőr érzékelőket a bőrtől.

A teljesítményszint növeléséhez, a következő kezeléshez, nyomja meg a (+) gombot, és térjen vissza az 5. lépéshez.

Fontos: Ne lépje túl a bőrtípusának megfelelő maximális teljesítményszintet!

HASZNÁLAT UTÁN

Fordítsa a kulcsot az óra járásával ellentétes irányba, az OFF (ki helyzetbe) a lezáráshoz.  Vegye ki a kulcsot, és tárolja a gyerekektől elzárt helyen.

20

HIBAÜZENETEK

| Visszajelzés | Probléma / Megoldás |
| --- | --- |
|  | TÚLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM A készüléket bekapcsolva kell hagyni (a ventillátor tovább működik) lehűtve ezzel azt. A kezelést 10-15 perc múlva folytathatja. |
|  | KEZELŐFEJ VENTILLÁTORÁNAK HIBÁJA |
|  | Kapcsolja ki a kulcs segítségével, várjon 5 másodpercet, majd kapcsolja vissza. |
|  | ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD |
|  | Kapcsolja ki a kulcs segítségével, várjon 5 másodpercet, majd kapcsolja vissza. |
|  | MEGHIBÁSODÁS |
|  | Kapcsolja ki a készüléket és |
|  | lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal! |
|  | A KEZELŐFEJ PONTATLAN CSATLAKOZTATÁSA |
|  | Csatlakoztassa a kezelőfejet pontosan, kapcsolja ki |
|  | a készüléket, várjon 5 percet majd kapcsolja be. |

Ha a problémák nem szűnnek meg, vagy ha a teljesítményszint jelzőlámpa folyamatosan villog, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal!

21

ARCKEZELÉS

KEZELT TERÜLETEK

A kezelendő terület mutatásához a készülékkel apró jelet kell hagyni úgy, hogy a kezelőfejet finoman rányomja a bőrre.  A kezelőfej mozgatása során használja ezeket a jeleket, építsen ki egy hálószerű mintát, így biztosítva a terület teljes lefedését.

Egy fehér szemceruza szintén segíthet a kezelendő felületek kijelölésében.

Fontos: NE használjon sötét szemceruzát vagy tollat a terület megjelölésére, az ugyanis reakcióba lép a kezelő villanófénnyel, és károsíthatja a bőrt.

Az EVOLUTIONTM IPL szőrtelenítő készülék biztonságosan használható az arcon is, az ábrán fehér pontozott vonallal határolt területeken.

Fontos: A szem körül vagy az ajkakon nem

használható.

22

A KEZELŐPATRON CSERÉJE

Az EVOLUTION™  IPL szőrtelenítő készülék nagy teljesítményű lámpát tartalmazó kezelőpatront foglal magába.  A lámpa teljesítményét minden kezelés után ellenőrizni kell.

Amikor még 300 kezelés van hátra, a lámpa élettartamának mutatója sárgán világít.

Amikor a sárga fény, villogó piros fényre vált, a lámpát ki kell cserélni.

23

További kezelőpatronok rendelhetők a kiegészítő űrlap használatával, vagy a Rio ügyfélszolgálati szám hívásával.

Új kezelőpatron rendelésekor, kérjük, hivatkozzon a kezelőpatron oldalán olvasható kódra.

vagy az EVOLUTIONTM IPL szőrtelenítő készülék alján látható címkén szereplő sorszámmal együtt.

A KEZELŐPATRON CSERÉJE

Az elhasználódott patronok rontják a kezelés hatásfokát, valamint a készüléket is károsíthatják.

Mielőtt kicseréli a patront, győződjön meg arról, hogy a készülék legalább 5 perce ki volt kapcsolva és lehűlt.

1. LÉPÉS

Kapcsolja be a készüléket és adja meg a biztonsági kódot.

24

2. LÉPÉS:

Nyomja meg és tartsa nyomva egyszerre a (-) és (+) gombokat, amíg a készülék elvégzi az önellenőrzést. Az 1. és 5. erősségi szintek világítanak.

Megjegyzés: 1. és 2. lépés fontos, mert ez visszaállítja a villanószámlálót.

3. LÉPÉS:

Nyomja be a két leválasztó gombot és vegye ki a kezelőpatront.

A készülék automatikusan kikapcsol.

4. LÉPÉS:

Húzza ki az elhasználódott patront.

Fontos: ne érintse meg az üveg felszínét, mert forró lehet.

5. LÉPÉS:

Győződjön meg róla, hogy a csapszegek illeszkednek a kialakított lyukakhoz, majd nyomja a helyére az új kezelőpatront.

25

6. LÉPÉS:

Ellenőrizze, hogy a kezelőfej helyesen van beállítva és óvatosan nyomja be.

A készülék automatikusan bekapcsol.

Győződjön meg róla, hogy az illesztés pontos. Amennyiben nem, a készülék sleep (alvó) üzemmódba kapcsol. Ha ez történt, csatlakoztassa

pontosan a kezelőfejet és kapcsolja ki a készüléket. Várjon 5 percet, majd kapcsolja be. (Lásd hibakódok rész)

7. LÉPÉS:

Nyomja meg, és tartsa lenyomva egyszerre a (-) és (+) gombokat.  A lámpamutató fénye és az 5. erősségi szint fénye kikapcsol.

Az indítógomb kéken világít, és azt jelzi, hogy a berendezés készen áll a további kezelésekre.

Megjegyzés: A készülék nem kapcsol be, ha a lámpa helytelenül került behelyezésre vagy hiányzik.

- KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Hogyan készítsem fel a bőrömet az IPL-es szőrtelenítő használatára?

Legyen tiszta és száraz a bőre! Az IPL technológia halvány bőrön a leghatékonyabb.  A kezelés előtt NE napozzon és NE szoláriumozzon.

Hogyan készítsem fel a szőrszálaimat az IPL- es szőrtelenítő használatára?

Borotválja le a kezelni kívánt területet.  Minimalizálja a szőrszál hosszát, amely a fényt a gyökérhez vezeti, nehogy a bőrfelszín felett égjen meg a szőrszál.

Mely területeket kezelhetek?

A test legnagyobb részén használható az IPL-es szőrtelenítő készülék: lábon, karon, bikini vonalon, háton, mellkason. Az arc egyes területei is használhatók, de a szemek és a száj körül nem ajánlott a használata. Az arcon való használat előtt olvassa el az „Arckezelés” szakaszt.

Milyen érzés a használata?

A legtöbb ember melegedést érez a bőrön.  Enyhe, napégéshez hasonló irritációt tapasztalhat, ha túl magas fokozaton használja a készüléket, vagy nem borotválta le előtte a területet.  Férfiak a kezelés alatt több kényelmetlenséget éreznek, mivel az ő szőrük erősebb és vastagabb, mint a nőké, ám ez az érzés hamar elmúlik.

26

Használhatok IPL-es szőrtelenítő készüléket, ha érzékeny a bőröm?

Igen, az IPL-es szőrtelenítő gép a szőrszállal lép csak reakcióba és a körülvevő bőrt nem érinti.

Mi mutatkozik a bőrömön a kezelés után?

Általában nem jelentkezik érzékelhető változás.  Halvány pír feltűnhet a kezelés területén, de ez normális esetben 24 órán belül elmúlik.  A szőr környékén előfordulhat pirosodás, ez is teljesen normális.  Ha bármely területen a pirosodás vagy a gyulladás 24 óra után is megmarad, az azt jelenti, hogy túl erős kezelést választott. Kérjük, tekintse meg a „Patch teszt” című szakaszt.

Mit kell kerülni a kezelés után?

Kerülje a napozást és szoláriumozást a kezelést követő 48 órában!

Ha fedetlen bőrrel megy napra, használjon napvédőt!  Szintén kerülje a dörzsölést, a hámlasztó termékek használatát. A kezelés után 48 óráig ne ússzon klóros vízben és ne szaunázzon. A klóros víz, viszkető érzést okozhat.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Milyen sűrűn használhatom az IPL-es szőrtelenítő készüléket?

A következő kezelések között eltelt idő nem kritikus fontosságú.  Az egymást követő kezelések között két hét kihagyást ajánlunk, mégis van, aki minden héten szereti használni, vagy akár minden nap, az összes látható szőrszál eltávolítására, s van, aki csak havonta egyszer.

Van valamilyen kezelés utáni rutin, melyet követnem kell?

Ha szeretné, kenje be parfümmentes testápolóval a kezelt területet, vagy nyugtassa a bőrt jéggel, vizes törölközővel, noha a kezelés utáni 24 órában nem ajánljuk szappan használatát a kezelt területen. 3 napig ügyeljen, hogy nagyon tisztán tartsa a kezelt területet. A hónalj esetében 2-3 napig ne használjon izzadás gátlót. 48 óráig kerülje a napozást

Hány kezelésre lesz szükségem?

Az IPL-es szőrtelenítő kezelésnél látható eredményhez minimum hat kezelés szükséges egy minimum 6 hónapos időszak alatt.  Ez egyénileg különböző lehet és függ a kezelt

területtől. Sötét szőr és világos bőr esetén a leghatékonyabb az IPL-es kezelés, de mind sötét, mind

világos szőrön hosszabb távú kezelést igényel a tartós eredmény.  Kezdetben minden kezeléssel ritkulnak és vékonyodnak a szőrszálak.  A szőrmentes bőr megtartásához ismételje meg a kezelést 4-6 hetente.

Használhatok más szőrtelenítést a kezelések között?

Mivel az IPL technológiához fontos, hogy a szőr gyökere a helyén legyen, kezelések között ne alkalmazzon gyantázást, epilálást, valamint csipeszt. A szőrszálak szőkítése szintén tilos a kezelések közben, mivel ez eltünteti a melanint a szőrből, s így nem lesz hatékony a kezelés. Borotva, szőrtelenítő krém és mikro-dermabráziós korong használata megengedett a kezelések között.

Miért fontos a kezelés előtti borotválás?

Fontos, hogy a területet leborotválja a kezelés előtt, hogy a fényenergia a legnagyobb hatékonysággal hatolhasson a szőr gyökeréig.  Ez megakadályozza, hogy a szőr megégjen a bőr felett, ami kellemetlen érzés lehet.

27

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Milyen biztonsági beállításokat tartalmaz a gép?

A legfőbb biztonsági beállítás a kezelés erőssége, melyet csak kezelésenként lehet egy szinttel növelni, az egyes szintről kiindulva.  Ez csökkenti annak a kockázatát, hogy túl magas szinttel kezelje a bőrét. A kezelés erősségét addig tudja csökkenteni, amíg szükséges.

Más biztonsági jellemzők:

- Kulcszár

- A biztonsági kód az illetéktelen használat megelőzésére.

- Bőrérzékelők, melyek biztosítják, hogy a gép csak akkor lépjen működésbe, ha a bőrön van a kezelőfej.

- Világos narancs fény, mely biztosítja, hogy ne működjön a gép, ha a szembe világíthat.

- Az UV-szűrő az IPL fejben, a káros UV-fény elkerülésére.

- Túlmelegedés érzékelő.

Vannak mellékhatások?

Mint minden fényenergiával működő készülék, okozhat enyhe pirosodást, valamint foltokban bőrvilágosodást.  Ezek a hatások normális esetben 24 órán belül eltűnnek.

28

FONTOS

- Ha nem használja a készüléket, annak kulcsait gyermekek elől elzárt helyen tárolja!

- A készülék használata során, nem lenne szabad kellemetlen érzéseket tapasztalnia. Előfordulhat, hogy a kezelt terület felmelegedését érzi. Amennyiben huzamosabb ideig kellemetlenséget tapasztal, lehet, hogy a kiválasztott teljesítmény szint túl magas.

- Használat közben ne takarja le a szellőzőnyílásokat!

- Ne használja a készüléket, ha alkoholt fogyasztott, nem érzi jól magát!

- Ne használja a készüléket rövid vagy mikrohullámú eszközök közelében!

- Ha a készülék rendellenesen viselkedne, lehet, hogy ezért külső elektromágneses rezgések a felelősek, mint például villanymotoros készülékek, hangszórók. Ebben az esetben távolítsa el ezeket, és indítsa újra a készüléket.

- Ne hagyja figyelmen kívül a biztonsági előírásokat!

- Ne használja a készüléket a használati utasításban leírtaktól eltérő célra!

- A készülék csak otthoni felhasználásra alkalmas. Ne használja nagyüzemi tevékenységre!

29

KARBANTARTÁS

- Csak az eredeti hálózati kábellel használja a készüléket!

- Használat után mindig húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból és gyermekek elől elzárt helyen tárolja!

- Ha a kezelőfej kábele sérült, az nem cserélhető ki.  A veszély elkerülése érdekében meg kell szakítania a használatot!

- A meghibásodott elektromos vezetéket csak szakképzett szerelő cserélheti ki. A forgalmazó semmilyen felelősséget sem vállal a nem szakszerű cseréből eredő károkért, sérülésekért!

- Ne kísérelje meg a készülék szétszerelését, illetve javítását! Ha bármilyen jellegű probléma lépne fel a készülékkel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot cégünkkel.

- Használat után a kezelőfejet törölje át nyirkos ruhával. A készüléket szintén így tisztítsa!

- Az IPL nyíláson lévő lerakódások befolyásolhatják az IPL hatékonyságát.  Ha lerakódást észlel, kapcsolja KI és áramtalanítsa a készüléket.  Gyolcsmentes ruhával vagy pamuttal tisztítsa meg, és győződjön meg róla, hogy a nyíláson nem maradt textilszál!

HULLADÉKKEZELÉS

Az elektromos és elektronikus készülékek hulladékainak kezeléséről szóló (2002/96/EC) (Waste of Electrical and ElectronicEquipment - WEEE Directive) direktíva célja, hogy a hulladékká vált elektronikai termékek újrahasznosítása a legjobb rendelkezésre álló újrafeldolgozási és újrahasznosítási technológiák alkalmazásával történjen, a környezetre gyakorolt hatások minimálisra csökkentése, az esetleges veszélyes összetevők kezelése és a hulladéklerakók rohamos növekedésének elkerülése érdekében.

# A termék besorolás szerint elektromos és elektronikai készüléknek számít, ezért kérjük, hogy a termék élettartamának lejártakor, azt a helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg! TILOS a terméket háztartási hulladékként kezelni!

# ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ha kérdése van, vagy nehézségeket tapasztal, kérjük, hívja a MOPA Kft. ügyfélszolgálatát: 9082 Nyúl, Széchenyi út 31.

# E-mail: info@mopa.co.hu,

# Telefon: +36 30 6 560 292

Munkanapokon: 9.00-16-óráig

A készülék hivatalos forgalmazója a MOPA Kft. 9082 Nyúl, Széchenyi út 31.

E-mail: info@mopa.co.hu

30

MŰSZAKI ADATOK

Készülék:

Fényforrás: Intenzív Pulzáló Szélessávú Fényrendszer

Kezelési terület: 20mm x 10mm

Hullámhossz: > 560 nm

Elektromos hálózat: 230V AC ~ 50Hz 150W

KÖRNYEZET

Hőmérséklet:

Üzemeltetési: 0 és +35 Celsius

Tárolási: -20 és +50 Celsius

Páratartalom:

Üzemeltetési: 10% to 60% RH

Tárolási: 5% to 90% RH

31

www.riobeautyhungary.hu

Rio, Dezac és a EVOLUTIONTM IPL Szőrtelenítő a The Dezac Group Ltd bejegyzett védjegyei

© The Decac Group Ltd 2012

A készülék hivatalos forgalmazója a MOPA Kft. 9082 Nyúl Széchenyi út 31.

E-mail: info@mopa.co.hu